**火気管理自主点検表**

イベント名　　　　　　　　　　　　　　　販売品目

団体名等　　　　　　　　　　　　　　　点検者氏名

* **該当する場合は、□に✔印を入れてください。**

安全な催しのために

自主点検を

お願いします

消火器

□　適切な消火器（業務用消火器）を備えているか

□　安全栓は、抜けていたり固定したりしていないか

□　ゲージがついているものは、針が緑色の範囲内にあるか

コンロ等（プロパンガス）

□　周囲に可燃物や危険物を置いていないか

□　ゴムホースは、止め金具を使用して確実に接続しているか

□　ゴムホースにひび割れ等の劣化はないか

□　炎の色は正常か

プロパンガスボンベ

□　ボンベは、直射日光や火気の近くを避けた場所に置いているか

□　転倒防止処置をしているか

□　圧力調整器を使用しているか

カセット式コンロ

□　鉄板や鍋は、ガスボンベの上部を覆うような大きなものを使用していないか

□　予備のガスボンベは、直射日光や火気の近くを避けて保管しているか

発電機・電気機器

□　発電機の近くに、可燃物や危険物を置いていないか

□　電気配線、プラグ、コンセント等に損傷等はないか

□　電気配線は、たこ足配線にせずコードリールはすべて延ばしているか

□　配線、プラグ等は、水に濡れないようにしているか

ガソリン・灯油等の予備燃料

□　予備燃料は、適正な容器に保管しているか（ガソリン用携行缶等）

□　予備燃料は、直射日光や火気の近くを避けて保管しているか

□　説明書に記載されている正しい取扱い方法を確認しているか