様式第４号（第８条関係）

設　置　届　出　書

| 年 月 日 西はりま消防組合 佐用消防署長 様 １ 届出者 住 所 電 話 （ ） － 氏 名 ㊞ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ２防火対象物 | 所在地 |  |  | 電話（ ） － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用 途 |  |  |  |  |  |
| ３設置場所 | 構 造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 場 所 |  |  |  |  | 床 面 積 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 屋内（ 階）、屋外 |  |  |  |  | ㎡ |  |
|  | 消防用設備等 （特殊消防用設備等） |  |  |  |  |  |  |  |  | 不燃区画 | 有・無 |  |  |  | 換気設備 | 有・無 |
| ４届出設備 | 電圧 | 動力 |  |  | 一次 V 二次 V |  |  |  |  | 全出力又は定格容量 |  | 動力 |  | KW(AH)セル |  |  |
|  |  | 電灯 |  |  | 一次 V 二次 V |  |  |  |  |  |  | 電灯 |  | KW(AH)セル |  |  |
|  | 着工（予定）年月日 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 完成（予定）年月日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
|  | 設備の概要 |  |  |  |  | 種別 |  | キュービクル式（屋内・屋外）・その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５主任技術者氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６工事施工者 |  |  | 住所 |  |  | 電話（ ） － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ 受 付 欄 |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ 経 過 欄 |  |  |  |  |  |  |  |

備考

１　届出事項を○で囲むこと。

２　※印の欄は、記入しないこと。

３　裏面をよく読んで記入してください。

４　届出書は、正副各１通提出すること。

５　当該設備の設計図書を添付すること。

記入方法

１欄　「届出者」が法人、団体等である場合は、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

４欄　「電圧」は、変電設備にあっては、一次電圧及び二次電圧の双方を記入すること。

「全出力又は定格容量」は、燃料電池発電設備、発電設備又は変電設備にあっては全出力を、蓄電池設備にあっては定格容量を記入すること。

「設備の概要」は、次によって記入すること。なお、書き込めない事項は、別紙に記載し、添付すること。

・変電設備の場合

変圧器の種別、容量、台数及び結線方法

種別には、単相、計器用、試験用等の別及び冷却方法（乾式冷風、油入水冷、送油等）を記入すること。

例　単相油入自冷式150ＫＶＡ×３　△△結線

避雷器の種別、接地抵抗値及び検漏器の種別

例　避雷器：ベレット型　５Ω

検漏器：静電型（検漏器を省いて地気電路自動遮断装置を施設するときは、その旨を記入すること。）

断路器、エクスパルジョンヒューズその他アークを発生するおそれのある高圧用機械の種別及び容量

・発電設備の場合

原動機の種類及び容量

発電機の種類、容量及び個数

附属設備の概要（機器、排気筒、燃料槽等）

・蓄電池設備の場合

蓄電池の種類及び容量別個数

床の材質及び電槽の設備状況

使用目的の概要

例　誘導灯及び油入自動遮断器の操作用