| ５ 通報連絡 |  |  | ６ 消火活動 |  |  | ７ 消防隊誘導 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 非常ベルを鳴らす。 ② １１９通報をする。 ③ 電話が使えない場合の通報方法を考えておく。 ④ 通報内容は「火事です佐用町○○の○○です。○○が燃えています。」等とする。 ○ |  |  | ① 大声で皆に知らせる。 ② 叩き消し、水バケツ、水道ホース等を使用する。 ③ 消火器を使用する。 ④ 火を見ても慌てず落ち着いて行動する。 ⑤ 天井に燃え移ったら初期消火を中止して避難する。 ○ |  |  | ① 消防車両を誘導する。 ② 消防隊員を誘導する。 ③ 消防隊員に出火場所、危険物品の在否、避難状況、その他消火活動上必要な情報を伝える。 ④ 消防車が進入できるよう道路等の雑品等の整理 ○ |  |  |  |  |
| ○○○○○ を実施 |  |  | ○○○○○○ を実施 |  |  | ○○○○○ を実施 |  |  |  |  |
| ８ 避難・通報・消火訓練計画 | ・消防訓練の内容は次のとおりとする。 ① 消火器訓練（模擬火災を消火する。） ② 水バケツ、水道ホースによる消火訓練（手近な水を使う訓練） ③ 通報訓練（１１９通報訓練） ④ 避難訓練（避難器具等を使用して、各室から扉、窓を閉めて避難） ⑤ 総合消防訓練（消防隊と協力して訓練） ○ |  |  |  | ・訓練実施上の注意事項 ① 年（１回・２回）以上実施する。 ② 消防訓練は写真等でできるだけ記録しておく。 ③ 随時又は新入社員等の採用時に必要な防災教育を行う。 ④ 訓練実施時にはあらかじめ消防署に連絡する。 - 避難訓練については安全上の配慮を行う。 ○ |  |  |  |  |  |
|  | ○○○○○○ を実施 |  |  |  | ○○○○○○ を実施 |  |  |  |  |  |
| ９ 消防用設備等の点検計画 | ① 消防用設備等の機器点検を６ヶ月ごとにし、総合点検を１年に１回実施する。 ② その点検の結果を毎年 月に報告する。 ③ その点検の結果を３年に１回 月に報告する。 ④ 上記の法定点検は（自社・委託）で行い、委託の場合の委託先は下記のとおりである。 ○ |  |  | 消防用設備等 |  |  |  | 設置は○ | 誘導灯 |  |
|  |  |  |  | 消火器 |  |  |  |  | 避難器具 |  |
|  |  |  |  | 非常ベル |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 自動火災報知設備 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 漏電火災警報器 |  |  |  |  |  |  |
|  | ○○○○○ を実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設備名 | 点検委託業者 |  |  | 設備名 |  | 点検委託業者 |  |  |  |
| 火気管理等 | ① 各部署ごとに火元責任者を定め、法令の定めるところにより喫煙、裸火、厨房、ボイラーなどの火気管理を行わせ、その業務の実施について必要な事項は社（店）内防火規則に定める。 ② 日常消防用設備等の自主点検を行い、その内容、方法については社（店）内防火規則に定める。 ③ 防火管理台帳を常に整理し、防火管理について必要な記録をする。 ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ○○○○ を実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地震対策等 | ① 地震発生直後は、身の安全を第1とし、2次災害防止のため速やかに使用中の火を消す。 ② 火気使用は自粛し、使用に際しては火気使用設備・器具の安全を確認し出火防止に努める。 ③ 在館者（客・従業員）の安否確認、負傷者等の救済等の方法について協議する。 ④ 自主的に又は防災機関の避難勧告により避難する。 - 地震に備えて、医薬品、携帯ラジオ、飲料水等の必要品を備える。 ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ○○○○○○ を実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |